Памятка по безопасному использованию газа в быту

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо знать и соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Собственникам (пользователям) необходимо:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной  организации,  соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:

- прекратить пользование газовыми приборами;

-  перекрыть краны к приборам и на приборах;

-  открыть окна или форточки для проветривания помещения;

-  не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

-   вызвать аварийную службу  по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого оператора) вне загазованного помещения.

- Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

- При обнаружении запаха газа в подвале,  подъезде, во дворе, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить из незагазованного места в газовую службу по телефону 04 или 104;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и вне загазованного помещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 104.

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

- Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированных организаций (с которыми заключен договор на обслуживание газового оборудования) в любое время суток по предъявлению ими служебных удостоверений.

- Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильём на иных законных основаниях, обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного  газового оборудования, договоры на проверку, очистку и (или) ремонт (в случае необходимости)  дымовых  и вентиляционных каналов со специализированными организациями.

- Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов, в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, газовых колонок, должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках - в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов  на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания в нижней части, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Запрещено:

- Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования.

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем.

- Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и незнающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

- Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

- Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.

- Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ (сжиженных углеводородных газов), а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

- Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

- Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (не более 5 литров).

- Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

- Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.

- Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

- Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

- Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.

- Заправлять газом бытовые баллоны на автомобильных газозаправочных станциях.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь»